国家卫生健康委办公厅关于印发方舱医院装备配置指南（试行）的通知

发布时间： 2022-07-13 来源: 规划发展与信息化司

国卫办规划函﹝2022﹞224号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委：

为构建平急结合的医疗救治体系，做好新冠肺炎感染者分类救治工作，规范方舱医院装备配置，我委组织制定了《方舱医院装备配置指南（试行）》。现印发给你们，供各地结合实际参考。

国家卫生健康委办公厅

2022年7月1日

（信息公开形式：主动公开）

相关链接：《国家卫生健康委办公厅关于印发方舱医院装备配置指南（试行）的通知》政策解读

方舱医院装备配置指南

（试行）

一、基本原则

方舱医院应根据自身功能定位、床位规模和服务量，科学确定装备品目和数量，原则上应充分依托托管医院开展检查检验工作。方舱医院确有检查检验需求的，可结合实际需求配置相关装备，确保装备适宜、运行安全、使用方便、经济合理。

方舱医院应按照当地要求，建立健全装备调配管理使用制度。方舱医院运行过程中，应做好装备日常巡检和维护;休舱后，做好收储调配，避免资源浪费。

二、采购安装

（一）方舱医院装备配置应做好空间规划，提前预留装备安装空间和条件。

（二）装备供应商应具备足够的生产交付能力和当地库存保障，提供交付时间承诺。

（三）装备供应商应提供与方舱建设相匹配的交付安装方案。明确安装所需的时间、人力、物流、安全保障等，安装方案流程要完整、有记录、可验收。

（四）装备供应商应提供当地足量的安装售后人员名单和证明材料，证明安装培训能力。

（五）装备供应商应具备方舱医院启用后进入方舱服务和培训的能力，具备完善的EHS（环境Environment、健康Health、安全Safety）防护管理体系。

三、建议清单

结合近期方舱医院建设，本指南研究提出了方舱医院装备配置建议清单（详见附件）。主要包括基本医疗装备及部分必要的非医疗装备。各地可在此清单基础上，结合自身实际情况，合理调整装备配置品目，并做好相关医用耗材的储备。

附件：方舱医院装备配置建议清单

附件

方舱医院装备配置建议清单

| 分类 | 序号 | 装备品目 | 序号 | 装备品目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗装备 | 1 | 心电监护仪/多参数监护仪 | 2 | 中心监护系统 |
|  | 3 | 心电图机 | 4 | 除颤监护仪 |
|  | 5 | 输液泵 | 6 | 注射泵 |
|  | 7 | 无创呼吸机 | 8 | 转运呼吸机 |
|  | 9 | 转运监护仪 | 10 | 高流量吸氧仪 |
|  | 11 | 心肺复苏机 | 12 | 可视喉镜 |
|  | 13 | 自动体外除颤仪 | 14 | 输液架 |
|  | 15 | 血氧饱和度仪 | 16 | 血糖仪 |
|  | 17 | 电子血压计 | 18 | 非接触式体温计 |
|  | 19 | 电动吸引器 | 20 | 轮式转运担架 |
|  | 21 | 普通病床 | 22 | 轮椅 |
|  | 23 | 紫外线灯车 | 24 | 床旁吸氧套件 |
|  | 25 | 简易呼吸器 | 26 | 气管插管套件 |
|  | 27 | 晨晚间护理车 | 28 | 多功能抢救车 |
|  | 29 | 治疗车 | 30 | 药品柜 |
|  | 31 | 雾化机 | 32 | 床旁超声 |
|  | 33 | 荧光定量PCR仪(96孔) | 34 | 生物安全柜 |
|  | 35 | 超净工作台 | 36 | 高压灭菌锅 |
|  | 37 | 医用空气消毒机 | 38 | PCR 8联管离心机 |
|  | 39 | 96孔板离心机 | 40 | 医用超低温冷冻箱 |
|  | 41 | 医用冷藏冷冻箱 | 42 | 全自动血液分析仪 |
|  | 43 | 特定蛋白分析仪 | 44 | 全自动尿液分析仪 |
|  | 45 | 全自动尿沉渣分析仪 | 46 | 便携式血气分析仪 |
|  | 47 | 全自动急诊生化分析仪 | 48 | 全自动粪便分析仪 |
|  | 49 | 全自动急诊免疫分析仪 | 50 | 移动核酸检测车（含检测设备） |
|  | 51 | 生物显微镜 | 52 | 铅防护 |
|  | 53 | 方舱CT/车载CT |  |  |
| 非医疗装备 | 54 | 手腕带 | 55 | 氧气瓶 |
|  | 56 | 床单元消毒机 | 57 | 污物车 |
|  | 58 | 核酸标本转运箱 | 59 | 病历车 |
|  | 60 | 体重秤 | 61 | 病历柜 |
|  | 62 | 减压阀 | 63 | 振荡器 |
|  | 64 | 移液器（八通道） | 65 | 移液器（单通道） |
|  | 66 | 涡旋混匀仪 | 67 | 自动移液系统 |
|  | 68 | 自动分杯系统 | 69 | 纯水仪 |
|  | 70 | UPS电源 | 71 | 加样枪 |
|  | 72 | 医用竖屏显示器 | 73 | 视频监测系统 |
|  | 74 | 移动电话 | 75 | 对讲机 |
|  | 76 | 简易床 |  |  |

注：各地可在此清单基础上，结合自身实际情况，合理调整装备品目。